Gmina Sobienie Jeziory Sobienie-Jeziory, dnia 2019-03-07

ul. Garwolińska 16

08-443 Sobienie Jeziory

tel. (25) 685-80-90

fax 685-80-90

e-mail: gminasj@gminasj.pl **WYKONAWCY - wszyscy**

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

**„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warszawice"** znak sprawy; **PI.271.4.2019**

Zamawiający działając na podstawie art. 38, ust. 2 i 4, informuje że zostały wniesione zapytania w trybie art. 38, ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018.1986 z późn. zm.), dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. Poniżej Zamawiający zamieszcza treść pytań wraz z odpowiedziami oraz uzupełnieniem SIWZ o brakującą część specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

***Pytanie nr 1***

Dotyczy pozycji przedmiarowych nr 2.3, 3.3, 3.5, 6.1, 7.1-5, które odnoszą się do specyfikacji D.04.02.01, D.05.03.05.b, D.06.03.01, D.05.03.23a, D.07.01.01, D.07.02.01, których brak. Prosimy o ich uzupełnienie.

***Odpowiedź nr 1***

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018.1986 z późn. zm. ) zwanej dalej „ustawą”, uzupełnia SIWZ o brakujące specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:

D.04.02.01 , D.05.03.05b, D.06.03.01, D.05.0323a, D.07.01.01, D.07.02.01.

***Pytanie nr 2***

SST D.05.03.05a odnosi się do WT-1 i WT-2 2008, które są wycofane i nieaktualne. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych zgodnie z WT-1 i WT-2 z 2014?

***Odpowiedź nr 2***

Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanek mineralno – asfaltowych zgodnie z WT-1 I WT-2 z 2014 r.

***Pytanie nr 3***

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie destruktu asfaltowego do warstwy wiążącej z MMA?

***Odpowiedź nr 3***

Zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu (destruktu asfaltowego) do warstwy wiążącej pod warunkiem podania skąd pochodzi granulat (np. AC 16S droga DK10). Nie dopuszcza się stosowania granulatu, którego pochodzenia nie można udokumentować i zadeklarować.

***Pytanie nr 4***

Prosimy o podanie parametrów (rodzaj asfaltu) dla warstwy wiążącej i ścieralnej z MMA.

***Odpowiedź nr 4***

Rodzaje asfaltu do warstwy wiążącej i ścieralnej z MMA zgodnie z wytycznymi WT-2 2014 – część i mieszanki mineralno- asfaltowe. Wymagania techniczne ( zał. Tabela 1. Zestawienie wyników do warstwy nawierzchni drogowych z uwzględnieniem obciążenia ruchu dla KR 1÷2.

***Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania wraz z uzupełnionymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót nr: D.04.02.01, D.05.03.05.b, D.06.03.01, D.05.03.23a, D.07.01.01, D.07.02.01 stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.***

***Prosimy o uwzględnienie w/w wyjaśnień oraz informacji w przygotowywanej ofercie.***

Wójt Gminy Sobienie-Jeziory

(-) Stanisław Wirtek